## Slide 1
Kurzzeitpräsenz
Kurzzeit-Nachlauf
Langzeitpräsenz
Trigger
Trigger
Trigger
Kurzzeitpräsenz
Kurzzeit-Nachlauf
Langzeitpräsenz
Trigger
Trigger
Trigger
Trigger
Derzeit: Kurzzeitpräsenz ist ein konstantes Zeitfenster, Trigger innerhalb der Kurzzeit haben keine Auswirkung
Erst ein Trigger in der Kurzzeit-Nachlaufzeit führt zur Langzeitpräsenz

## Slide 2
Max. Kurzzeitpräsenz
Kurzzeit-Nachlauf
Langzeitpräsenz
Trigger
Trigger
Trigger
Max. Kurzzeitpräsenz
Kurzzeit-Nachlauf
Langzeitpräsenz
Trigger
Trigger
Trigger
Trigger
Neu: Kurzzeitpräsenz ist ein maximales Zeitfenster, jeder Trigger startet einen neuen Nachlauf.
Aber trotzdem würde ein Trigger in der Kurzzeit-Nachlaufzeit nach der max Kurzzeitpräsenz zur Langzeitpräsenz führen
Kurzzeit-Nachlauf
Kurzzeit-Nachlauf
Kurzzeit-Nachlauf
Trigger
Trigger
Kurzzeit-Nachlauf
Kurzzeit-Nachlauf
Kurzzeit-Nachlauf
Kurzzeit-Nachlauf
Kurzzeit-Nachlauf